Инструкция о мерах пожарной безопасности  в здании МБО УСОШ № 1

спортивного комплекса «АМУР»

I. Общие положения

1. Настоящая инструкция  о мерах  противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности  в  здании МБОУ СОШ № 1 – спортивный комплекс «АМУР» (далее- СК «Амур» , она устанавливает  правила поведения людей в комплексе  и порядок содержания территорий, зданий, сооружений, помещений в СК «Амур» в (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

2. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются  приказом  директора МБОУ СОШ № 1.

3.  Инструктаж   проводит  назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

5.  Данная инструкция  разработана в целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров в  СК «Амур»,  т.е. объекте, на котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей.

II.Порядок содержания территория, зданиия, помещения, в том числе эвакуационных путей

1. В складских, административных и общественных помещениях, а также размещения технологических установок в подвальном помещении   директор  обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

2. На каждом этаже СК «Амур», в подвальном помещении, расположен   план эвакуации людей при пожаре.

3. В СК «Амур»  организуется  круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, согласно утвержденному графику директором МБОУ СОШ № 1.

4. В СК «Амур»   должны быть   инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).

5. Здание СК «Амур»   обеспечивается  телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре, т.е. системой АПС.

6.  Сотрудники и персонал работающий в СК «Амур» обеспечиваются  инструкцией о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также  не реже 1 раза в полугодие организуются  практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

7.На территории СК «Амур»   запрещается курение на территории и в помещениях, на видном месте в фойе, возле крыльца размещаются   знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака,  на территории СК «Амур»  не оборудуются.

8. Помещение СК «Амур» обеспечивается  огнетушителями, в соответствии с нормативами.

9. На территории  комплекса  должен находиться  укомплектованный пожарный щит а также  емкость для песка.

10. Рядом с территорией спортивного комплекса  имеется пожарный водоем, который должен находиться в порядке.

11. Директор школы   организует работы по  устранению нарушений огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, а также организует   проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.

12.  Различные  технологические отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями должны быть заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости.

13. На  территории  СК «Амур» объектах запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать в  фойе  кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения;

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией);

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы  и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать  лестницы   и др..

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

и) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

к) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

14. Наружняя пожарная лестница и ограждение на крыше  здания должна находится в  исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

15.  В СК «Амур»  допускается одновременное пребывание  не более  80 человек.

16. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

17. Территория СК «Амур» оборудуется контейнерами    (мусорницами)  (из негорючего материала) с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров.

18. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (спортивные соревнования, торжества, представления и др). заместитель директора по АХР

обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на фойе и спортивных залах..

19. Мероприятия могут проводится в дневное и ночное время суток при наличии исправного освещения  внутренних помещения СК «Амур»

На мероприятиях могут применяться электрическое табло,  иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в  электрическом табло,  проводки или  иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

20. При проведении мероприятий, соревнований с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

б) украшать помещения марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов в дверных проемах и устанавливать в проходах  кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении, залах;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

21. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

22. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

23. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Обеспечивается  свободный доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

24. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, , лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов  вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

25.  В СК «Амур» должен находится  исправный электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек на вахте в фойе  (у дежурного вахтера или сторожа).

26. Покрытия полов в спортивных залах  и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

27. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

28. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

29.  На территории и в здании должны находится исправные  знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

30. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

31. Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы для освещения помещений.

32. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

33. Ежемесячно проводить техническое обслуживание АПС согласно договору.

34. Проводить  не реже 1 раза в год  очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.

35. Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) эксплуатировать технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях (установках).

36. Измерительные  приборы (манометры) должны находится в исправном состоянии, и эксплуатироваться согласно  инструкции по эксплуатации и техническим характеристика указанных в техническом паспорте. Место использования манометра должно быть хорошо освещено и удобно в обслуживании. Манометр должен иметь пломбу с указанием срока проверки. Проверку проводить не реже одного раза в год.

37.Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается.

38.  Противопожарный водоем должен быть  исправен. Проводить проверку состояние не реже 2 раз в год, по приказу  директора  МБОУ СОШ № 1 с составлением соответствующих актов.

39.  Пожарный щит  должен быть укомплектован, в соответствии с нормативами.

40. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды из пожарного водоема предназначенный для нужд пожаротушения

41. СК «Амур» имеет систему оповещения людей о пожаре (АПС), противопожарные двери в электорщитовой,  они должны поддерживаться в исправном техническом состоянии с этой целью   директор МБОУ СОШ № 1 заключает договор на техническое обслуживание АПС, заместитель директора по АХР проверяет ежемесячно работоспособность противопожарной двери.

42. При передачи дежурства  (сторожа, вахтеры, заместитель директора по АХР) проверяют исправность  АПС о чем делают пометку в специальном журнале под личную подпись.

42.При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

43. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

III. Требования к содержанию территории СК «Амур».

1. Запрещается использовать  территорию СК «Амур» для складирования материалов, оборудования для стоянки транспорта  (кроме специально отведенного места) для разведения костров и сжигания  мусора.

2. Заместитель директора по АХР обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам и пожарному водоему..

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

3. Заместитель директора по АХР  обеспечивает своевременную очистку  территории от  мусора, опавших листьев и сухой травы.

Не допускается сжигать отходы  в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

4.  Заместителем директора по АХР создает условия для забора в любое время года воды из  пожарного водоема в целях пожаротушения.

IV. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении вентиляции и электрооборудования, пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации  материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений  СК «Амур»

- Оповещение о пожаре обеспечивается звуковой  и громкоговорящей сигнализацией, оповещение передают до тех пор, пока не будет устранена опасность для жизни и здоровья людей.

- .В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем  оповещение АПС  заместитель директора по АХР или тренер, вахтер   оповещает  при помощи голосового сигнала  «Внимание, пожарная тревога! Просим покинуть здание!»

- По сигналу все присутствующие  в спортивном комплексе «Амур»  прекращают  тренировки и мероприятия.

- Заместитель директора по АХР обеспечивает наличие в помещении   вахты  (пожарного поста на вахте)  с инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

5. Вахта (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями.

6. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

7. Дежурному вахтеру ( в дневное время) или сторожу (в ночное время) немедленно сообщить об  в пожарную охрану по телефону 01 или по сотовой связи 112  (при этом необходимо  четко назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

8. Тренеру принять  меры по эвакуации людей, через эвакуационные выхода в безопасное место (вывести на территорию  сельского стадиона);

9. Техническому персоналу организовать  пожаротушение   небольшого очага  возгорания при помощи огнетушителей;

10. Заместитель директора по АХР или дежурный администратор ( в ночное и вечернее время по 18.00 )  производит обесточивание здания соблюдая меры охраны труда, встречает  пожарную охрану, указывает  ей место пожара и проинформировать ее о наличии людей в горящих помещениях.

111. До прибытия пожарной охраны создает  добровольную дружину по тушению пожара, обеспечивает соблюдение требований безопасности  членами дружины, принимающих участие в тушении пожара. Одновременно с тушением  организует защиту материальных ценностей.

12. Если в ночное время будут проходить мероприятия или тренировки, то необходимо сообщить в пожарную охрану количество людей пребывающих в СК «Амур»